# 2022年无锡市玩具产品质量监督抽查

# 实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的玩具产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

## 2.1实体店采样

在合格待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为3件/套，其中2件/套作为检验样品，1件/套作为备用样品（电玩具抽样数量为4件/套，其中3件/套作为检验样品，1件/套作为备用样品），可根据样品实际状态进行适当调整，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按销售价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

## 2.2生产企业采样

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序,采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。挂放的产品也可采用系统抽样的方法，堆垛装箱的产品也可采用分层随机抽样的方法。抽样数量为3件/套，其中2件/套作为检验样品，1件/套作为备用样品（电玩具抽样数量为4件/套，其中3件/套作为检验样品，1件/套作为备用样品）。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按销售价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

## 表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械与物理性能 | GB6675.2-2014 | GB6675.2-2014 |
| 2 | 易燃性能 | GB6675.3-2014 | GB6675.3-2014 |
| 3 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 4 | 增塑剂 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2015 |
| 5 | 输入功率 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 6 | 发热和非正常工作 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 7 | 工作温度下的电气强度 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 8 | 耐潮湿 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 9 | 室温下的电气强度 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 10 | 机械强度 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 11 | 结构 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 12 | 软线和电线的保护 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 13 | 元件 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 14 | 螺钉和连接 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 15 | 电气间隙和爬电距离 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |
| 16 | 耐热和耐燃 | GB19865-2005 | GB19865-2005 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

## 4.1依据标准

GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分 基本规范》

GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分 机械与物理性能》

GB6675.3-2014《玩具安全第3部分 易燃性能》

GB6675.4-2014《玩具安全第4部分 特定元素的迁移》

GB19865-2005《电玩具的安全》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

## 4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。